## BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN

Số: ……………

Tên công trình: Khách sạn ………………………………

Hạng mục nghiệm thu: (ví dụ: hoàn thiện nội thất, hệ thống điện – nước, phòng mẫu…)

Thời gian nghiệm thu:

- Bắt đầu: … giờ …, ngày … tháng … năm …

- Kết thúc: … giờ …, ngày … tháng … năm …

Địa điểm: Tầng …, khu vực …, công trình Khách sạn … tại ….

### 1. Thành phần tham dự nghiệm thu

- Đại diện Chủ đầu tư: Ông/Bà …, chức vụ …

- Đại diện Tư vấn giám sát: Ông/Bà …, chức vụ …

- Đại diện Nhà thầu thi công: Ông/Bà …, chức vụ …

- Đại diện Nhà thầu thiết kế/lắp đặt thiết bị: Ông/Bà …, chức vụ …

### 2. Cơ sở nghiệm thu

- Hợp đồng xây dựng; hồ sơ thiết kế và bản vẽ hoàn công

- Kết quả kiểm định chất lượng vật liệu, thiết bị

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

- Nhật ký thi công – giám sát, phiếu yêu cầu nghiệm thu…

### 3. Nội dung kiểm tra & đánh giá

a) Về khối lượng

- Các công việc như hoàn thiện phòng, lắp đặt, hệ thống… được đối chiếu theo bản vẽ, đúng khối lượng hợp đồng?

b) Về chất lượng

- Hoàn thiện đúng kỹ thuật, mẫu mã, vật liệu đúng tiêu chuẩn?

- Kết quả kiểm nghiệm: độ bền, an toàn điện – nước, thiết bị hoạt động ổn định?

c) Yêu cầu đặc thù khách sạn

- Hệ thống phòng mẫu đạt tiêu chuẩn 3/4/5 sao theo thiết kế.

- Các hệ thống kỹ thuật (điều hòa, phòng cháy chữa cháy, PCCC) vận hành tốt.

### 4. Đánh giá tổng quan

- Công trình phù hợp thiết kế kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu hợp đồng.

- Quá trình nghiệm thu theo đúng quy định tại Khoản 6 – Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP: kiểm tra chất lượng, chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo thiết kế, tuân thủ PCCC, môi trường…

### 5. Kết luận nghiệm thu

- ☑ Chấp thuận nghiệm thu (hoàn thiện toàn bộ hạng mục/phòng mẫu).

- ☐ Không chấp thuận, yêu cầu sửa chữa/cải tiến tại: … (nêu chi tiết nếu có).

### 6. Kiến nghị (nếu cần)

- Cần khắc phục: hỏng hoá sàn, hệ thống bị rò rỉ, rèm cửa chưa đúng màu…

- Đề xuất hướng dẫn sử dụng, bảo trì định kỳ.

### 7. Xác nhận

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Các bên ký xác nhận:

| Bên | Họ & tên | Chức vụ | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ đầu tư | … | … | (Ký – đóng dấu) |
| Tư vấn giám sát | … | … | (Ký) |
| Nhà thầu thi công | … | … | (Ký – đóng dấu) |
| (Nếu có) Nhà thầu thiết kế/lắp đặt | … | … | (Ký) |